- Российская Федерация

- Новгородская область Холмский район

- Администрация Морховского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2006     № 7

д. Морхово

- Об утверждении перечня пер-

вичных средств пожаротуше-

ния для индивидуальных жи-

лых домов Морховского сель-

ского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности» и Приказа МЧС Российской Федерации                   от 18.06.2006 № 313 « Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Морховского сельского поселения.

2. Опубликовать Постановление в районной газете «Маяк»

- Глава Администрации

сельского поселения 					Н. Н. Петрова

Приложение к постановлению Администрации Морховского

сельского поселения от 18.08.

2006 года №  7

- ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств  пожаротушения

для индивидуальных    жилых домов

- Морховского сельского поселения

1. Огнетушитель							- 1 (один) *

2. Лом								- 1 (один)

3. Багор								- 1 (один)

4. Ведро								- 1-2 (одно-два)**

5. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань,

или войлок (кошма, покрывало из негорючих

материалов)							- 1 (одно)***

6. Лопата штыковая						- 1 (одна)

7. Лопата  совковая						- 1 (одна)

8. Вилы								- 1 (одни)****

9. Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб. м.	- 1 (одна)

10. Ящик с песком						- 1 (один)

11  Топор								- 1 (один)

- Примечания: 1.

* Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина…). При выборе    огнетушителя    следует        учитывать

климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители

должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара    до   места   размещения    огнетушителя не должно превышать 20 м.

Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель   приобретается    собственниками   жилых домов:

1 огнетушитель на 5  домов;

** Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома;

*** Асбестовое полотно, кошму, войлок рекомендуется хранить в металлическом футляре с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать. Асбестовые полотна (кошма, войлок) должны быть не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50 % от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха;

**** Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома).

2. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах - не должно препятствовать эвакуации людей.

3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

4. Ящики с песком должны иметь объем 0.5 куб. м. и комплектоваться совковой  лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.

5. Использование первичных средств пожаротушения, не связанных с тушением  пожара, запрещается.

________________________________